南京医科大学附属逸夫医院楼顶字

“江苏省人民医院医疗集团逸夫医院”技术参数要求

| 序号 | 项目 | 品牌 | 型号 | 数量 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO.1 | 字体类型 |  |  |  | 汉仪中圆简 |
| NO.2 | 字体尺寸 |  |  |  | 高1.7m*宽1.7m |
| NO.3 | 字体材质 |  |  |  | 字：1.5mm铝板围边10cm 面板：5mm白色亚克力 底板：1.0mm镀锌铁板 |
| NO.4 | 表面处理 |  |  |  | 氟碳漆喷漆 |
| NO.5 | 钢结构 | 定制 | 定制 |  | 铁架以50*50*4的角铁混合焊制，刷防锈漆和面漆二遍。 |
| NO.6 | 字体颜色 |  |  |  | 白色 |
| NO.9 | 发光方式 | 日上或蓝景或瑞普森 |  |  | LED模组 |
| NO.10 | 亮度级别 |  |  |  | 10000-12000K |
| NO.11 | 安装方式 |  |  |  | 切割楼顶铝板、背架与楼顶骨架焊接 |
| NO.12 | 可视距离 |  |  |  | 晴天2-3km |
| NO.13 | 防风等级 |  |  |  | 8级台风以下 |
| NO.14 | 防水等级 |  |  |  | IP67 |
| NO.15 | 质保期 |  |  |  | 2年 |
| NO.16 | 使用寿命 |  |  |  | 8000-11000小时 |
| NO.17 | 功率 |  |  |  | 6000w 6度电/小时 |
| NO.18 | 控制系统 |  |  |  | 定时器、交流接触器、空开 |
| NO.19 | 线缆 | 远东或正泰或德力西 |  | 150m | 国标2芯4平方 |
| NO.20 | 线缆 | 远东或正泰或德力西 |  | 260m | 国标2芯1.5平方 |