规格型号/主要技术要求

1.规格：5L/桶

2.符合卫生部规定的《消毒技术规范》、《消毒产品检验规定》、《消毒产品标签说明书管理规范》

3.主要有效成份为柠檬酸，柠檬酸含量为18%-23%，可杀灭常见的致病性的细菌和细菌芽孢；用于比例混合系统的能加温至80℃-90℃的血透机管路消毒。

柠檬酸消毒液基本参数