| 序号 | 标段 | 器械名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 | 眼用笛针 | 25G按压式（无硅胶管） | 把 | 2 |
|  |  | 眼用笛针 | 23G按压式（无硅胶管） | 把 | 1 |
|  |  | 眼用笛针 | 23G按压式（带硅胶管） | 把 | 1 |
| 2 | 二 | 眼内剪 | 旋转式，弯尖，25G | 把 | 2 |
| 3 | 三 | 眼用注液针 | 吸硅油25G，6mm | 把 | 2 |
| 4 | 四 | 显微眼内视网膜镊 | 旋转式，弯平台，25G | 把 | 1 |
|  |  | 显微眼内视网膜镊 | 旋转式，弯平台，23G | 把 | 1 |
|  |  | 显微眼内视网膜镊 | 三片式，内界膜镊，25G | 把 | 1 |
|  |  | 显微眼内视网膜镊 | 三片式，弯平台，25G | 把 | 1 |
| 5 | 五 | 视网膜钩 | 25G | 把 | 1 |
| 6 | 六 | 飞秒透镜镊 | 23G（大弯型） | 把 | 2 |
| 7 | 七 | 眼用显微持针钳 | 弯头,φ8网脱专用 | 把 | 2 |
|  |  | 眼用显微持针钳 | 弯头一体式,φ7圆柄 | 把 | 2 |
| 8 | 八 | 开睑器 | 开口16mm(大号) | 把 | 2 |
| 9 | 九 | 眼科晶状体超声摘除和玻璃体切除设备及附件 | 超乳设备配套使用（灌注/抽吸管路系统/超乳管路） | 个 | 2 |

报价清单