项目要求

1、服务内容：院方所辖区域内污水井、化粪池及污水管网的清掏、运输及处置。

2、服务标准：使用吸粪车或水泵将池内的粪渣、油渣、杂物等清掏干净，做到池内无杂物，并使用专用粪便运输车辆运送到政府指定的处置地点，杜绝遗撒、渗漏及异味扩散。

3、作业期间车辆外观整洁，避开就医高峰期，不得影响院内交通及患者通行。

4、服务保障：合同期内如院内有堵塞或淹漫，接到通知后响应时间为4小时内。

三、商务要求

1、合同一年一签，考核合格后续签下一年合同，最长不超过三年。

2、报价要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清掏费 | 1 | 车 |  | 车型（吨） |
| 2 | 污水管道疏通 | 1 | 米 |  |  |

3、结算方式：本项目采用固定综合单价。结算时按照实际清掏的数量乘以每车的综合单价。